**VIKTIG MELDIG OM SIKKERHET**

**Bytte av Truma utvendig gasskontakt og ventilene KV8-M og AKV-8-M for gassuttak, med koding fra …01.2016… til …01.2017…**

Kjære kunde

Truma står for produkter av førsteklasses kvalitet og det er viktig for oss at alt vi leverer sikre og pålitelige produkter. I rammen av vår interne kvalitetssikring har vi måttet fastslå at det kan oppstå lekkasje i Truma utvendig gasskontakt og to typer gassventiler. Dette gjelder utelukkende for produkter med gult håndtak og kodeangivelsen nedenfor:



Lekkasjen kan gi ukontrollert gassutslipp, som under uheldige omstendigheter kan medføre utpuffing med personskade til følge. Per i dag har vi imidlertid ikke kjennskap til at dette noen gang har skjedd.

Din sikkerhet og velvære har øverste prioritet for oss. For å unngå enhver form risiko har vi bedt underleverandøren vår om å trekke tilbake alle produktene det gjelder. Sannsynligheten for at ditt produkt faktisk har denne materialfeilen er ytterst liten, men av hensyn til sikkerheten ber vi deg likevel gjøre dette:

**Forviss deg om at gassanlegget straks tas ut av bruk. Lukk hhv. flaskene eller gasstanken / den eksterne tilførselen. Hvis den utvendige gasskontakten er koblet til en separat sperreventil (f.eks. på ventilblokken), greier det seg å lukke denne ventilen.**

1. **Hvis det finnes et fortelt, er god utlufting viktig.**
2. **Se etter koden på undersiden av det gule håndtaket (bilde 1, nedenfor). Det kan hende at du må dreie på ringen for å kunne se koden. Pass på at det ikke finnes noen antenningskilde i nærheten når du sjekker.**
3. **Hvis produktet ditt har kodemerking fra …01.2016… til …01.2017… skal du ta kontakt med forhandleren din, en Truma servicepartner (www.truma.com) eller Truma Service Center for å få det byttet. Selve byttingen skal gjøres av en fagperson og tar bare et par minutter. Du må ikke bruke anlegget eller åpne sperreventilen (f.eks. på ventilblokken) før delene er byttet!**
4. **Hvis produktet ditt har en annen kodemerking enn den som står oppført ovenfor, kan du ta anlegget i bruk igjen uten betenkning.**

Vi ber om unnskyldning for eventuelle ulemper dette gir deg. Vi takker på forhånd for all forståelse og samarbeid.